## 1
Код-KKS: 6E0CSE001 | Наименование: МОМ-02-02
Сводная ведомость комплектующих
Наименование | Ед. изм. | Кол.
Сортамент труб
Труба 14х2, Сталь 20 ГОСТ 8734-75 | м | 5
Запорная арматура
Кран шаровый ШКМ.Ш1-010.080.01 (d14x2) | шт | 7
Тройники и КМЧ
Тройник 01 СТО ЦКТИ 720.01-2009 Сталь 20 | шт | 4
КМЧ М20х1,5 Сталь 20 | компл. | 2
Дренаж
32х3, Сталь 20 ГОСТ 8734-75 | м | 0.6
Заглушка (d32) ЭП-П.050.0000.003 | шт | 2
Труба 16х2 Ст. 20 ГОСТ 8734 | м | 0.2
Рамные комплектующие
Шина нулевая 3х25 эл.техническая SQ0811-0009 | м | 0.6
Швеллер 6,5У ГОСТ 8240 | м | 1
Швеллер 60х35 ТУ 36.22.21.00.021-91 | шт | 2
Швеллер ШП 32х16 ТУ 36.22.21.00.021-91 | шт | 2
Уголок ЭП-П.040.0000.002 | шт | 2
Уголок равнополочный 32х3 Ст3сп | м | 0.6
Проушина ЭП-С.115.00.02 | шт | 1
Проушина ЭП-С.115.00.02-1 | шт | 1
Косынка ЭП-С.76.00.02 | шт | 2
Кронштейны
Кронштейн универсальный ЭП-П.050.0000.002 | шт. | 2
Электрические компоненты
КС-10 (без клемм и насечек) | шт | 1
PG-16 (d 10-14), IP68 | шт | 3
ВК-М20-12-МР15 IP68 | шт | 1
Металлорукав МРПИ НГ 15 | м | 2
Кабель МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | м | 2
Прочие
Шильдик | шт | 1
Табличка | шт | 2
Расходные материалы
Хомут U обр. оцинк. Для трубы диам. 12-17 мм (3/8'' M6) | шт | 10
Провод ПуГВ 1х4 ж/з | м | 2
Провод ПуГВ 1х6 ж/з | м | 2
Клемма UK-2,5N арт. 3003347 | шт | 10

## 2
Код-KKS: 6E0CSE002 | Наименование: МОМ-02-02
Сводная ведомость комплектующих
Наименование | Ед. изм. | Кол.
Сортамент труб
Труба 14х2, Сталь 20 ГОСТ 8734-75 | м | 5
Запорная арматура
Кран шаровый ШКМ.Ш1-010.080.01 (d14x2) | шт | 6
Тройники и КМЧ
Тройник 01 СТО ЦКТИ 720.01-2009 Сталь 20 | шт | 4
КМЧ М20х1,5 Сталь 20 | компл. | 2
Дренаж
32х3, Сталь 20 ГОСТ 8734-75 | м | 0.6
Заглушка (d32) ЭП-П.050.0000.003 | шт | 2
Труба 16х2 Ст. 20 ГОСТ 8734 | м | 0.2
Рамные комплектующие
Шина нулевая 3х25 эл.техническая SQ0811-0009 | м | 0.6
Швеллер 6,5У ГОСТ 8240 | м | 1
Швеллер 60х35 ТУ 36.22.21.00.021-91 | шт | 2
Швеллер ШП 32х16 ТУ 36.22.21.00.021-91 | шт | 2
Уголок ЭП-П.040.0000.002 | шт | 2
Уголок равнополочный 32х3 Ст3сп | м | 0.6
Проушина ЭП-С.115.00.02 | шт | 1
Проушина ЭП-С.115.00.02-1 | шт | 1
Косынка ЭП-С.76.00.02 | шт | 2
Кронштейны
Кронштейн универсальный ЭП-П.050.0000.002 | шт. | 2
Электрические компоненты
КС-10 (без клемм и насечек) | шт | 1
PG-16 (d 10-14), IP68 | шт | 3
ВК-М20-12-МР15 IP68 | шт | 1
Металлорукав МРПИ НГ 15 | м | 2
Кабель МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | м | 2
Прочие
Шильдик | шт | 1
Табличка | шт | 2
Расходные материалы
Хомут U обр. оцинк. Для трубы диам. 12-17 мм (3/8'' M6) | шт | 10
Провод ПуГВ 1х4 ж/з | м | 2
Провод ПуГВ 1х6 ж/з | м | 2
Клемма UK-2,5N арт. 3003347 | шт | 10

## Сводная заявка
ООО "Заказчик"
Сводная ведомость комплектующих
Наименование | Ед. изм. | Кол.
Сортамент труб
Труба 14х2, Сталь 20 ГОСТ 8734-75 | м | 10
Запорная арматура
Кран шаровый ШКМ.Ш1-010.080.01 (d14x2) | шт | 13
Тройники и КМЧ
Тройник 01 СТО ЦКТИ 720.01-2009 Сталь 20 | шт | 8
КМЧ М20х1,5 Сталь 20 | компл. | 4
Дренаж
32х3, Сталь 20 ГОСТ 8734-75 | м | 1.2
Заглушка (d32) ЭП-П.050.0000.003 | шт | 4
Труба 16х2 Ст. 20 ГОСТ 8734 | м | 0.4
Рамные комплектующие
Шина нулевая 3х25 эл.техническая SQ0811-0009 | м | 1.2
Швеллер 6,5У ГОСТ 8240 | м | 2
Швеллер 60х35 ТУ 36.22.21.00.021-91 | шт | 4
Швеллер ШП 32х16 ТУ 36.22.21.00.021-91 | шт | 4
Уголок ЭП-П.040.0000.002 | шт | 4
Уголок равнополочный 32х3 Ст3сп | м | 1.2
Проушина ЭП-С.115.00.02 | шт | 2
Проушина ЭП-С.115.00.02-1 | шт | 2
Косынка ЭП-С.76.00.02 | шт | 4
Кронштейны
Кронштейн универсальный ЭП-П.050.0000.002 | шт. | 4
Электрические компоненты
КС-10 (без клемм и насечек) | шт | 2
PG-16 (d 10-14), IP68 | шт | 6
ВК-М20-12-МР15 IP68 | шт | 2
Металлорукав МРПИ НГ 15 | м | 4
Кабель МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | м | 4
Прочие
Шильдик | шт | 2
Табличка | шт | 4
Расходные материалы
Хомут U обр. оцинк. Для трубы диам. 12-17 мм (3/8'' M6) | шт | 20
Провод ПуГВ 1х4 ж/з | м | 4
Провод ПуГВ 1х6 ж/з | м | 4
Клемма UK-2,5N арт. 3003347 | шт | 20